Список оборудования в кабинете химии

| Коллекции - раздаточный материал |
| --- |
| 96 6112 2101 | Алюминий | 12 шт. | Содержит сырье для производства алюминия, образцы алюминия и его сплавов. |
| 96 6112 2110 | Волокна КВ-2 | 12 шт. | Содержит 10 образцов природных и химических волокон и тканей из них. Образцы используют в качестве расходуемого материала для определения волокон при выполнении практических работ. |
| 96 6112 2103 | Каменный уголь и продукты его переработки | 12 шт. | Включает образцы каменного угля и продуктов его переработки: кокс, каменноугольная смола, сахарин, толуол, нафталин, анилин, бензол, фенол, пластмассы, красители, лекарства, аммиачная вода и минеральные удобрения. |
| 96 6112 2111 | Каучук | 12 шт. | Включает демонстрационные и расходуемые образцы различных каучуков: натуральный, дивиниловый, бутадиенстирольный, хлорпреновый, вулканизированный (резина). |
| 96 6112 2113 | Металлы и сплавы КМС | 1 шт | Содержит образцы железа, меди, олова, свинца, алюминия и их сплавов. В одну коллекцию включено по 15 штук каждого образца. |
| 96 6112 2102 | Нефть и важнейшие продукты ее переработки | 12 шт. | Содержит образцы сырой нефти, продуктов переработки нефти, мазута и полимеризации нефтяных газов. |
| 96 6112 2112 | Пластмассы | 12 шт. | Включает образцы термопластичных и (термореактивных) пластмасс. Предназначена для практических работ и решения экспериментальных задач. |
| 96 6112 2105 | Раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы" | 1 шт. | Состоит из 2-х частей: 1-я часть содержит 16 образцов минералов: сера, гранит, пирит, курса химии халькопирит, свинцовый блеск, галит, сильвинит, плавиковый шпат, кварц, кремень, боксит, марганцовая руда, гематит, магнетит, лимонит, хромистый железняк. 2-я содержит 7 образцов минералов: аппатит, фосфорит, сидерит, магнезит, каолин, полевой шпат, гипс; 4 образца органических соединений (торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит); 5 образцов горных пород: гранит, известняк, песчаник, мергель, мрамор. |
| 96 6112 2106 | Стекло и изделия из стекла | 12 шт. | Содержит 29 образцов, представляющих собой следующие группы: состав шихты оконного стекла, материалы для глушения стекла, материалы для окраски стекла, стадии выдувания изделий из стекла, образцы различного стекла. |
| 96 6112 2107 | Топливо | 12 шт. | Содержит 11 образцов, представляющих две группы: 1. Естественное топливо (древесина, солома, торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит, горючий сланец, нефть). 2. Искусственное топливо (кокс, торфяной брикет). |
| 96 6112 2109 | Шкала твердости | 12 шт. | Содержит 9 образцов: тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд. Используется для ознакомления с физическими свойствами веществ. |
| МОДЕЛИ Демонстрационные |
|  | Комплект моделей кристаллических решеток: | 1 компл. | В состав комплекта входят модели различных типов кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, металлическая (3 вида). Используют для изучения теоретических вопросов в теме "Строение вещества", "Химическая связь", а также в темах и разделах по изучению свойства зависимости веществ от их строения ("Углерод", "Металлы"). |
| 96 6121 2001 | Кристаллическая решетка алмаза | 1 шт. |  |
| 96 6121 2002 | Кристаллическая решетка графита | 1 шт. |  |
| 96 6121 2003 | Кристаллическая решетка железа | 1 шт. |  |
| 96 6121 2004 | Кристаллическая решетка магния | 1 шт. |  |
| 96 6121 2005 | Кристаллическая решетка меди | 1 шт. |  |
| 96 6121 2006 | Кристалличес кая решетка оксида углерода (IV) | 1 шт. | Демонстрирует структуру "сухого льда" как пример молекулярной кристаллической решетки. |
| 96 6121 2007 | Кристаллическая решетка поваренной соли | 1 шт. | Используют при изучении ионной связи и структуры кристалла хлорида натрия. |
| 96 6121 2008 | Кристаллическая решетка йода | 1 шт. | Используют в качестве примера молекулярной кристаллической решетки. |
| 96 6121 2009 | Кристаллическая решетка льда | 1 шт. | Используют в качестве примера при изучении молекулярной кристаллической решетки. |
| 96 6121 2061 | Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями | 1 шт. | Предназначен для моделирования строения различных неорганических и органических веществ. |
| 96 6121 2063 | Набор для моделирования строения атомов и молекул | 1 наб. | Позволяет раскрыть наглядно в модельно-образном виде строение молекул и атомов в виде кольцегранников на основе квантовомеханических представлений. |
| 96 6121 2045 | Набор моделей заводских химических аппаратов | 1 наб. | Выполнен в виде технологического конструктора для моделирования производств серной кислоты, аммиака, аммиачной селитры, этанола, переработки нефти. |
| 96 6121 2081 | Набор трафаретов моделей атомов | 1 наб. | Используются для моделирования химической связи, строения веществ, типов химических реакций. |
| 96 6121 2063 | Набор для составления объемных моделей молекул | 1 наб. | Используют для моделирования молекул органических веществ, демонстрации различных форм изомерии. |
| Лабораторные |
| 96 6121 2062 | Набор моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул | 12 шт. | Предназначен для самостоятельных работ учащихся при изучении строения веществ. Включает шары различного цвета (модели атомов), стержни (модели "связей"). |
| ПРИБОРЫ Общего назначения Предназначены для проведения вспомогательных операций при подготовке химического эксперимента. |
| 96 6152 2101 | Аппарат для дистилляции воды | 1 шт. | Служит для получения дистиллированной воды. Производительность 1-2 литра в час. |
| 96 6151 1401 | Весы технические 2-го класса с гирями* | 1 шт. | Бывают 2-х типов: ВТ-200 - максимальная навеска не более 200 г, ВТ-1000 - максимальная навеска не более 1 кг. |
| 96 6252 2105 | Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-10** | 1 комп. | Комплект служит для оснащения переменным электрическим током рабочих мест: учащихся 42 В, учителя 42 и 220 В |
| 96 6152 2102 | Плитка электрическая ПЛ-300*** | 1 шт. | Нагревательный прибор |
| 96 6152 2111 | Шкаф сушильный | 1 шт. | С электрообогревом, питание от электросети. И = 220 В. Максимальная температура воздуха шкафа около 125 градусов Цельсия. Используют для выпаривания водных растворов или подсушивания влажных осадков. Можно использовать для сушки химической посуды. |
| Демонстрационные |
| 43 2143 | Аппарат для получения газов АКТ-500 | 2 шт. | Классическое название аппарат Киппа служит для получения водорода, углекислого газа, сероводорода. |
| 96 6152 2206 | Баня комбинированная БКЛ | 1 шт. | Нагревательный прибор, состоит из электроплитки, резервуара для воды и резервуара для песка. Используется в качестве водяной и песчаной бани. |
| 43 2417 | Бюретка 50 мл | 2 шт. | Измерительный прибор, используют при титровании растворов. |
| 43 2516 | Газометр Г-5 | 1 шт. | Служит для собирания и хранения нерастворимых в воде газов (кислорода, азота). |
| 96 6153 2201 | Горелка универсальная ГУ | 1 шт. | Выполнена из термостойкого стекла. Предназначена для демонстрации горения одного газа в другом: водорода в кислороде, аммиака в кислороде и др. |
| 43 2111 | Комплект ареометров учебных* | 2 компл. | Включает 20 шт. ареометров со шкалами различных параметров. Служит для измерения плотности различных жидкостей. |
| Специализированные |
|  | Комплект приборов для проведения реакций в замкнутой системе: | 1 компл. | Позволяет проводить опыты с токсичными веществами без использования вытяжного устройства. |
| 96 6152 2202 | Набор для опытов по химии с электрическим током | 1 наб. | Предназначен для демонстрации опытов по исследованию электропроводности и электролизу различных веществ. |
| 96 6151 2203 | Аппарат для проведения химических реакций | 1 шт. | В приборе можно получить и изучить свойства галогенов, сероводорода и других токсичных веществ без использования вытяжного устройства. |
| 96 6152 1251 | Преобразователь высоковольтный | 1 шт. | Предназначен для безопасного выполнения опытов с использованием тока высокого напряжения (разложение метана, получение оксида азота (II), озона, демонстрация модели электрофильтра) |
| 96 6151 2202 | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий | 1 шт. | Прибор позволяет продемонстрировать зависимом ость скорости химической реакции от следующих факторов: природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, поверхности соприкосновения реагирующих веществ, катализатора, ингибитора. |
| 96 6151 2209 | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | 1 шт. | Служит для демонстрации получения альдегида из спирта. |
| 96 6151 2207 | Прибор для определения состава воздуха | 1 шт. | Служит для доказательства основного состава воздуха (кислорода и азота). Производится в 2-х вариантах. |
| 96 6151 2250 | Прибор для получения галоидоалканов (демонстрационный) | 1 шт. 15 лаб |  |
| 96 6151 2305 | Прибор для получения галоидоалканов (лабораторный) лабораторный | 15 шт. | Выпускается в 2-х вариантах: демонстрационный и лабораторный, отличаются размерами. Служат для получения галоидопроизводных предельных углеводородов, сложных эфиров, а также соляной кислоты, раствора аммиака и солей аммония. |
| Лабораторные |
| 96 6151 1301 | Весы учебные с гирями ВГУ-1 | 12 шт. | Служат для взятия навески с точностью до 0,001г Весы разборные, все детали и гири размещены в пенале, удобны в хранении. |
| 96 6152 2301 | Источник тока - пьезоэлектрический | 12 шт. | Предназначен для безопасного проведения взрыва смеси небольших количеств газов, а также для получения озона учащимися. |
| 96 6152 2304 | Нагреватель лабораторный школьный электрический |  | Предназначен для нагревания веществ в различной химической посуде (колбах, стаканах, пробирках, чашах выпарительных) малого объема (не более 50 мл). Рабочее напряжение 42 В переменного тока. |
| 96 6151 2305 | Прибор для получения газов ППГ | 12 шт. | Универсальный прибор, служит для получения небольших количеств водорода, углекислого газа. Кроме того в приборе можно безопасно получить небольшое количество галогенов: хлора, брома, йода, сероводорода и изучить их свойства. Прибор замкнут на поглотитель и экологически безопасен. |
| 96 6151 2302 | Прибор для по лучения и сбора газов N 1 (вытеснением воздуха) | 12 шт. | Простейший прибор служит для получения небольших количеств газа, кислорода и собирания его вытеснением воздуха и сосуда. |
| 96 6151 2303 | Прибор для по лучения и сбора газов N 2 (над водой) | 12 шт. | Простейший прибор служит для получения небольших количеств нерастворимых газов кислорода, водорода и собирания их вытеснением воды. |
| 43 2518 | Спиртовка лабораторная СЛ | 12 шт. | Нагревательный прибор. В качестве горючего используется этанол. |
| Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов |
| 5988 11 | Банка с крышкой 30-50 мл | 250 шт. | Служит для хранения твердых раздаточных реактивов |
| 43 2417 | Капельница для однократной дозировки | 5 шт. | Может быть с притертой пипеткой (Тернера) или с носиком (Шустера). В основном, используют для растворов индикаторов. |
| 43 2518 | Колпак стеклянный с тубусом наверху | 1 шт. | Используют при постановке демонстрационного эксперимента |
| 43 2518 | Колпак стеклянный с кнопкой и рантом | 1 шт. | Используют при постановке демонстрационного эксперимента |
|  | Комплект воронок конусообразных: | 1 компл. | Предназначен для проведения химических операций в частности фильтрования, а также при переливании жидкостей. |
| 43 2712 | Воронка простая конусообразная, диаметр 56 мм | 12 шт. |  |
| 43 2712 | Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, диаметр 75 мм | 5 шт. | Включены в специализированные комплекты для учащихся и учите ля (КДОХУ, НРМХ, НПХЛ, НПМ). |
| 43 2712 | Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, диаметр 100 мм | 3 шт. |  |
| 43 2712 | Воронка простая N 2 для порошков | 1 шт. | Используют для пересыпания сухих веществ. |
|  | Комплект воронок цилиндрических: | 1 компл. | При наличии специализированных комплектов типа КДОХУ, НРМХ, НПМ, НПХЛ не приобретают. |
| 43 2712 | Воронка делительная цилиндрическая на100 мл | 2 шт. | Используют для разделения жидких веществ с различной плотностью. |
| 43 2712 | Воронка делительная цилиндрическая на250 мл | 2 шт. | Используют для разделения жидких веществ с различной плотностью. |
| 43 2712 | Воронка капельная 50 мл | 5 шт. | Используют для монтажа приборов и установок при постановке химического эксперимента. |
|  | Комплект колб конических | 1 компл. | Не приобретают при наличии специализированных наборов (НПХЛ, НПМ, НРМХ) и комплектов (КДОХУ). |
| 43 2412 | Колба коническая КН-50 - 14,5 | 15 шт. | Используют для проведения различных химических операций: колбы малого объема (50 мл, 100 мл) для ученических опытов |
| 43 2412 | Колба коническая КН-100 - 18,8 | 15 шт. |  |
| 43 2412 | Колба коническая КН-250 - 29 | 2 шт. |  |
| 43 2412 | Колба коническая КН-500 - 29 | 2 шт. |  |
| 43 2412 | Колба коническая КН-1000- 29 | 2 шт. |  |
|  | Комплект колб круглодонных: | 1 компл. | Используют для монтажа приборов и установок и нагревания веществ при постановке химического эксперимента. При наличии специализированных наборов и комплектов типа КДХУ, НПХЛ, НПМ приобретают в розницу в качестве запасных изделий. |
| 43 2412 | Колба круглодонная КК-50 - 14,5 | 15 шт. |  |
| 43 2412 | Колба круглодонная КК-250 | 2 шт. |  |
| 43 2412 | Колба круглодонная КК-500 - 29 | 2 шт. |  |
| 43 2612 | Колба для перегонки круглодонная ПКВ- 250 | 2 шт. | Используют в демонстрационных установках в качестве реактора для перегонки веществ. |
| 43 2612 | Колба для перегонки круглодонная ПКВ-500 | 2 шт. | Используют в демонстрационных установках в качестве реактора для перегонки веществ. |
|  | Комплект колб плоскодонных | 1 компл. | Используют для проведения различных химических операциях и при монтаже различных установок. Входит в состав наборов НПМ, НРМХ, НПХЛ. |
| 43 2432 | Колба плоскодонная П-50 - 14,5 | 15 шт. |  |
| 43 2432 | Колба плоскодонная П-250 | 5 шт. | Включены в состав комплекта КДОХУ. |
| 43 2432 | Колба плоскодонная П-500 - 34 | 5 шт. | Включены в состав комплекта КДОХУ. |
| 43 2432 | Колба плоскодонная П-1000 - 34 | 2 шт. | Включены в состав комплекта КДОХУ. |
|  | Комплект мензурок: | 1 компл. | Служат для отмеривания жидкостей при приготовлении растворов различной концентрации. |
| 43 2417 | Мензурка 50 мл | 15 шт. |  |
| 43 2417 | Мензурка 250 мл | 1 шт. |  |
| 43 2417 | Мензурка 500 мл | 1 шт. |  |
| 43 2417 | Мензурка 1000 мл | 1 шт. |  |
|  | Комплект пробирок | 1 компл. | Служат для проведения качественных и других реакций |
| 43 2413 0010 | Пробирка ПХ-14 | 400 шт. |  |
| 43 2413 0010 | Пробирка ПХ-16 | 100 шт. |  |
| 43 2413 0010 | Пробирка ПХ-21 | 50 шт. |  |
| 43 2513 | Пробирка градуированная 15 мл | 15 шт. | Используют учащиеся для отмеривания небольшого объема жидкости и монтажа простейших приборов при проведении количественных опытов. |
|  | Комплект промывных склянок | 1 компл. |  |
| 43 2415 | Склянка двугорлая С-2Г 500 | 2 шт. | Используют для монтажа установок при постановке демонстрационного химического эксперимента. Служат для промывания и сушки газов. |
| 43 2415 | Склянка для промывания газа (Тищенко) | 1 шт. |  |
| 43 2515 | Склянка с насадкой СН-200 (Дрекселя) | 1 шт. |  |
|  | Комплект склянок для хранения растворов, реактивов: | 1 компл. |  |
| 43 2415 | Склянка с пипеткой для взятия растворов из полубелого стекла 30-50 мл - | 400 шт. | Служит для хранения растворов реактивов для лабораторных опытов и практических работ учащихся. |
| 43 2415 | Склянка с пипеткой для взятия растворов из темного стекла 30-50 мл | 60 шт. | Служит для хранения растворов реактивов, разлагающихся на свету. |
| 43 2516 | Склянка из полубелого стекла, 250 мл | 30 шт. | Служит для хранения растворов реактивов для демонстрационных опытов. |
| 43 2516 | Склянка из темного стекла 250 мл | 5 шт. | Имеют то же назначение, что из полубелого стекла, но для реактивов которые разлагаются на свету. |
| 43 2516 | Склянка с нижним тубусом СТРП 1,5 л | 25 шт. | В комплект входят резиновые пробки с отверстиями и сливные краны. Используют для хранения запасов растворов реактивов. |
|  | Комплект стаканов: | 1 компл. | Используют для проведения различных химических операций. |
| 43 2411 | Стакан высокий ВН-50 мл | 15 шт. | Включен в состав наборов НПМ, НРМХ, НПХЛ. |
| 43 2411 | Стакан высокий ВН-150 мл | 15 шт. |  |
| 43 2411 | Стакан высокий с носиком1000 мл | 2 шт. | Входит в состав КДОХУ |
| 43 2411 | Стакан высокий с носиком, 400 мл | 5 шт. |  |
| 43 2411 | Стакан высокий ВН-600 | 5 шт. |  |
| 43 2411 | Стакан низкий НН-250 | 5 шт. |  |
|  | Комплект цилиндров: | 1 компл. | Служат для отмеривания определенного объема жидкости. |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 50 мл | 15 шт. | Включены в состав комплектов для демонстрационных опытов (типа КДОХУ) и препаративных работ. |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 100 мл | 15 шт. |  |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 250 мл | 2 шт. |  |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 500 мл | 2 шт. |  |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 1000 мл | 1 шт. |  |
|  | Комплект чаш кристаллизационных: | 1 компл. | Основное значение - кристаллизация в невысоком слое раствора. Используют также при постановке различного химического эксперимента. |
| 43 2434 | Чаша коническая с обручем ЧКО, 125 мм | 15 шт. |  |
| 43 2434 | Чаша коническая с обручем, ЧКО 190 мм | 1 шт. |  |
| 43 2434 | Чаша кристаллизационная 310 мл | 1 шт. |  |
| 43 2812 | Эксикатор без крана 3-250 мл | 1 шт. | Служит для хранения обезвоженных веществ. Принадлежности для опытов |
| 43 2451 | Аллонж изогнутый | 2 шт. | Используется при монтаже установок для перегонки. Входит в состав комплекта КДОХУ |
| 96 6193 2218 | Доска для сушки лабораторной посуды | 1 шт. | Служит для сушки различных видов химической посуды. |
| 96 6193 2221 | Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный КДОХУ* | 1 компл. | Комплект включает: химическую посуду, лабораторные принадлежности, унифицированные узлы и детали для монтажа различных приборов и установок. Комплект обеспечивает постановку демонстрационного эксперимента по базовому курсу химии (с 8 - 11 класс). |
|  | Комплект керамических изделий (для демонстрационных и лабораторных опытов): | 1 компл. | Включен в состав специализированных комплектов для учителя и учащихся (КДХОУ, НМП, НРМХ, НПХЛ) |
| 96 6193 2219 | Пластина для капельного анализа | 24 шт. | Фарфоровая, стеклянная или керамическая пластина с ячейками. Служит для проведения реакций капельным методом. |
| 25 7940 | Прокладка огнезащитная ПОЛ | 12 шт. | Используется для размещения стеклянной посуды при нагревании веществ. |
| 25 7940 | Прокладка огнезащитная ПОД-1 | 5 шт. |  |
| 25 7940 | Прокладка огнезащитная ПОД-2 | 5 шт. |  |
|  | Комплект шпателей и ложек для веществ: | 1 компл. | Используют для взятия твердых и сыпучих веществ при проведении опытов и препаративных работах. |
| 43 2813 | Ложка N 1 - дозатор | 12 шт. |  |
| 43 2813 | Ложка N 2 | 2 шт. |  |
| 43 2813 | Ложка N 3 | 2 шт. |  |
| 43 2813 | Шпатель фарфоровый N 2 | 2 шт. |  |
| 43 2813 | Шпатель фарфоровый N 3 | 2 шт. | Комплект принадлежностей для монтажно-конструкторских и препаративных работ |
|  | Комплект кранов: | 1 компл. | Предназначен для монтажно-конструкторских и препаритивных работ в кабинете химии |
| 43 2511 | Кран однохододовой 2,5 К1ХА | 5 шт. | Используют для монтажа приборов и установок при постановке химического эксперимента. |
| 45 9167 | Кран спускной, 2,5 | 2 шт. |  |
|  | Комплект металлических изделий для демонстрационных и лабораторных опытов: |  |  |
| 96 6159 1312 | Зажим винтовой | 5 шт. | Используют для монтажа приборов и установок для перекрывания тока газа в резиновых трубках. |
| 96 6159 1314 | Зажим пружинный 3Пр | 5 шт. |  |
| 96 6159 1313 | Зажим пробирочный | 12 шт. | Входит в состав НПМ, НРМХ, НПХЛ. Используют для фиксации пробирок при нагревании в них веществ. |
| 96 6193 2220 | Ложка для сжигания веществ | 5 шт. | Используют для сжигания твердых и порошкообразных веществ (серы, фосфора) в термостойких сосудах. |
| 96 6151 2306 | Медная спираль с держателем | 12 шт. | Предназначена для окисления спирта в альдегид. Используют учащиеся. |
| 96 6151 2306 | Нихромовая петля с держателем: для демонстраций; для самостоятельных работ |  | Служит для демонстрации окраски пламени ионами различных металлов. Входит в состав наборов КДОХУ, НПХЛ. |
| 96 6192 2001 | Набор сверл | 1 наб. | Содержит металлические сверла разных диаметров. Используют для просверливания отверстий в пробках. |
| 96 6192 2002 | Нож для точки сверл. | 1 шт. | Служит для затачивания сверл |
|  | Набор соединительных трубок: | 1 наб. |  |
| 43 2511 | Трубка соединительная ТС-У6 | 5 шт. | Соединительные и хлоркальциевые трубки используют для монтажа приборов и установок при постановке демонстрационного и ученического эксперимента. |
| 43 2511 | Трубка соединительная ТС-Т | 5 шт. |  |
|  | Набор хлоркальциевых трубок: |  |  |
| 43 2515 | Трубка хлоркальциевая дугообразная ТХ-УО-200 | 3 шт. |  |
| 43 2515 | Трубка хлоркальциевая дугообразная ТХ-УО-100 | 12 шт. |  |
| 43 2515 | Трубка хлоркальциевая с одним шаром ТХ-11-30-150 | 10 шт. |  |
| 43 2541 | Комплект стеклянных трубок комбинированный | 1 компл. | Содержит стеклянные трубки, согнутые под разными углами. Используют при монтаже приборов и установок. |
|  | Набор изделий из фарфора и фаянса | 1 наб. | Включен в специализированные комплекты оборудования для демонстрационных опытов и лабораторно-практических работ (КДОХУ,НМП,НРМХ, НПХЛ). |
| 43 2825 | Ступка N 1 с пестиком | 12 шт. | Ступки служат для растирания твердых веществ. |
| 43 2825 | Ступка N 3 с пестиком | 1 шт. |  |
| 43 2825 | Ступка N 5 с пестиком | 1 шт. |  |
| 43 2814 | Тигель низкий N 6 с крышкой | 2 шт. | Тигли служат для прокаливания твердых веществ |
| 43 2814 | Тигель N 1 | 12 шт. |  |
| 43 2812 | Чаша выпарительная N 1 | 12 шт. | Чаши служат для выпаривания растворов веществ. |
| 43 2812 | Чаша выпарительная N 5 | 2 шт. |  |
| 43 2823 | Треугольник для тигля N 6 | 1 шт. | Служит для размещения в нем тигля во время прокаливания твердых веществ. |
| 43 2823 | Треугольник для тигля N 1 | 12 шт. | Треугольник размещают на кольце металлического штатива. |
| 96 6193 2205 | Набор деталей для установок, иллюстрирующих химические производства НДХП-2М | 1 набор | Демонстрационный набор, позволяющий монтировать лабораторные установки, иллюстрирующие химические производства и разнообразные химические реакции. Включает унифицированные модули. |
| 96 6193 2304 | Набор посуды для реактивов НПР | 12 шт. | Микролаборатории - постоянно размещают на рабочих местах учащихся. НПР содержит 24 склянки для растворов реактивов и 16 банок для твердых веществ. |
| 96 6193 2305 | Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ НПМ* | 12 шт. | НПМ содержит химическую посуду (объем 50-100 мл), лабораторные принадлежности, узлы и детали, обеспечивающие постановку ученического химического эксперимента по базовому курсу химии с 8 по 11 класс. Обеспечивает вариативную постановку эксперимента. |
| 96 6193 2306 | Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии НПХЛ* | 12 наб. | Предназначен для самостоятельной работы учащихся. Содержит химическую посуду (50-100 мл), лабораторные принадлежности, узлы и детали, обеспечивающие постановку ученического химического эксперимента по программе базового курса с 8 по 11 класс. Необходимое оборудование размещают на рабочих местах учащихся, в лотках перед началом работы |
| * Приобретают один из трех перечисленных наборов. При наличии одного из трех наборов химическая посуда (50 - 100 мл) и лабораторные принадлежности не приобретаются. |
| 96 6193 2301 | Набор-укладка для раздаточного материала НРМХ* | 12 наб. | Имеет то же назначение, что и НПХЛ. Приспособлена для использования в объединенных кабинетах малокомплектных школ. Хранят в специальной секции шкафа. |
| 96 6193 2211 | Набор резиновых принадлежностей для химической лаборатории | 1 наб. | Содержит резиновые шланги и пробки различного диаметра, резиновый баллон для прокачивания воздуха. Используют при монтаже приборов и установок. |
| 96 6151 1111 | Столик подъемный | 1 шт. | Служит для улучшения видимости демонстрируемых объектов, а также может быть использован при монтаже приборов и установок |
| Штативы |
| 96 6151 2401 | Штатив для демонстрационных пробирок | 1 шт. | Служит для размещения пробирок ПХ-21 (диаметр пробирки 21 мм). Использует учитель для демонстрации опытов. |
| * Приобретают один из трех перечисленных наборов. При наличии одного из трех наборов химическая посуда (50 - 100 мл) и лабораторные принадлежности не приобретаются. |
| 96 6151 2402 | Штатив для пробирок ШП | 12 шт. | Служит для размещения пробирок ПХ-14; ПХ-16 (диаметр пробирки 14 и 16 мм). Используют учащиеся. |
| 96 6151 2403 | Штатив лабораторный ШЛБ | 3 шт. | Металлический штатив, используют при монтаже демонстрационных приборов и установок. В комплект входят: муфта, лапка обыкновенная, кольцо, лапка для холодильника. |
| 96 6151 2406 | Штатив лабораторный химический ШЛХ | 12 шт. | Металлический штатив, используют учащиеся при монтаже лабораторных приборов и установок. Снабжен муфтой, лапкой, кольцом. |
| 96 6151 2223 | Щипцы тигельные | 1 наб. | Набор включает щипцы: для учителя и 15 шт. - для учащихся. Служат для взятия и перенесения нагретых тиглей, а также выпарительных чаш. |
| Набор вспомогательных принадлежностей для хозяйственной деятельности и техники безопасности в кабинете химии. Набор включает: | 1 наб. |  |
| 96 7762 | Ерши для мытья посуды, |  |  |
| 39 2903 | Напильник трехгранный, |  |  |
| 25 3000 | Наборы пробок, |  |  |
| 51 5746 | Ножницы, |  |  |
| 59 2421 | Очки защитные, |  |  |
| 25 1440 | Перчатки резиновые, |  |  |
| 96 9000 | Пробкомялка |  |  |
| 96 6158 1022 | Стенд с комплектом противопожарного инвентаря |  | На стенде размещают: огнетушитель (углекислотный), асбест, кошму, песок, ведра, совок. |
| 96 6193 2309 | Укладки для демонстрационной химической посуды |  | Предназначены для рационального размещения и сохранности химической посуды. |
| 96 6159 2204 | Экран защитный |  | Предохраняет от несчастного случая при постановке демонстрационного эксперимента. |
| 96 6193 2222 | Подставка для переливания реактивов | 1 шт. | Служит для безопасного переливания агрессивных жидкостей. |
| 25 3000 | Резиновая пробка N 14,5 с держателем | 12 шт. | Служит для удобного опрокидывания пробирки ПХ-16, наполненной водой в сосуд с водой. Используют учащиеся. |
| 35 3000 | Резиновая пробка N 19 с держателем | 1 шт. | Имеет то же назначение, использует учитель. |

Список химических  реактивов

  - Набор № 1 В "Кислоты"

Набор № 1 В "Кислоты" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного класса химии.

  - Набор № 1 С "Кислоты"

Набор № 1 С «Кислоты» содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного класса химии.

  - Набор № 3 ВС "Щелочи"

Набор № 3 ВС "Щелочи" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного класса химии.

  - Набор № 5 С "Органические вещества"

Набор № 5 С "Органические вещества" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного кабинета химии в школе.

  - Набор № 6 С "Органические вещества"

Набор № 6 С "Органические вещества" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного кабинета химии.

  - Набор № 7 С "Минеральные удобрения"

Набор № 7 С "Минеральные удобрения" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного кабинета химии.

размере годовой потребности для одного кабинета химии.

  - Набор № 9 ВС "Образцы неорганических соединений"

Набор № 9 ВС "Образование неорганических веществ" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного кабинета химии.

  - Набор № 11 С "Соли для демонстрации опытов"

Набор № 11 С "Соли для демонстрации опытов" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного кабинета химии в школе.

  - Набор № 12 ВС "Неорганические вещества"

Набор № 12 ВС "Неорганические вещества" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного кабинета химии

  - Набор № 13 ВС "Галогениды"

Набор № 13 ВС "Галогениды" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного кабинета химии.

  - Набор № 14 ВС "Сульфаты, сульфиты"

Набор № 14 ВС "Сульфаты, сульфиты" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности для одного кабинета химии.

  - Набор № 16 ВС "Металлы, оксиды"

Набор № 16 ВС "Металлы,оксиды" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности

  - Набор № 17 С "Нитраты" большой

Набор № 17 С "Нитраты" большой содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности

  - Набор № 17 С "Нитраты"

  - Набор № 18 С "Соединения хрома"

Набор № 18 С "Соединения хрома" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности

  - Набор № 19 ВС "Соединения марганца"

Набор № 19 ВС "Соединения марганца" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности

  - Набор № 20 ВС "Кислоты"

Набор № 20 ВС "Кислоты" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности

  - Набор № 21 ВС "Неорганические вещества"

Набор № 21 ВС "Неорганические вещества" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности

  - Набор № 22 ВС "Индикаторы"

Набор № 22 ВС "Индикаторы" содержит мелко фасованные «чистые» или «технические» вещества в размере годовой потребности

  - Сухое горючее

- Плакаты, стенды, учебные фильмы, электронные пособия

  - Портреты химиков (комплект)

Представляют собой комплект портретов шести химиков. На портретах указаны фамилии и даты жизни ученых.

  - Таблица "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева"

Предназначена для постоянного экспонирования. Выполнена на виниле. Размер таблицы 100х140 см

  - Таблица плакат "Растворимость кислот, солей и оснований в воде"

Предназначена для постоянного экспонирования. Выполнена на виниле. Размер таблицы

100х140 см

Комплект таблиц по неорганической химии

Комплект таблиц по органической химии

Комплект таблиц по химическим производствам

- Комплект химия в таблицах и формулах

  - Комплект мультимедийных средств обучения по курсу неорганической химии

  - Комплект мультимедийных средств обучения по курсу органической химии

Химия 11 класс Мультимедийное электронное пособие (личный)

Виртуальная лаборатория 8-11

Библиотека электронных наглядных пособий 8-11 класс

Репетитор Химия. Варианты ЕГЭ

Химия 8 класс Мультимедийное электронное пособие (личный)

Электронные уроки и тесты «Сложные химические соединения в повседневной жизни»

Доска для сушки посуды
Источник питания 220/24В 6А (регулируемый)
Штатив демонстрационный химический
Столик подъемный
Весы электронные с USB-переходником
Дистиллятор ДЭ4
Комплект ершей для мытья химической

Дидактические материалы

- Р.П. Суровцева , С.Ф. Сопронов  « Задания для самостоятельной работы по химии»- . М. : Просвещение,1993. 8 класс.

- Р.П. Суровцева «Задания для самостоятельной работы по химии» .- М.: Просвещение,1993 .9 класс.

- А.М. Радецкий и др. « Дидактический  материал по химии».- 10-11 классы.

- М.В. Зуева, Н.Н. Гара «Контрольные и проверочные работы по химии» 8-9 классы.- М : «Дрофа»,1999.

- Г.Л. Маршанова  «500 задач по химии(8-11кл.). - М. :Издой-школа», 98.

- И.Г.Хомченко. «Сборник задач и упражнений по химии». - М.: Новая.1999.

- Ю.А. Шмаков. « Тесты. Неорганическая химия». В2-хч. - Саратов : «Лицей» ; 2002.-4.1.

- Ю.А. Шмаков «Тесты. Неорганическая химия»: В2-хч. – Саратов: «Лицей», 2002-4.2.

- Ю.А. Шмаков « Тесты. Общая химия. Теоретические основы». – Саратов : « Лицей». 2002.

- Ю.А. Шмаков «Тесты по органической химии» -Саратов. «Лицей».2001.

- Л.Ю. Аликберов, Е.И. Хабарова «Задачи по химии с экологическим содержанием» .- М.: «Центрхимпресс»,2001.

- Н.Н. Лагуртина «Итоговый контроль знаний по органической химии.10-11 кл.-М.: «Школа-Пресс», 1998.

- Сборник контрольных работ по химии.8-9 классы. м.: «АРКТИ»,1997.

- Т.С.Назарова, В.Н. Лаврова ,Карты-инструкции для практических занятий по химии.8-11 кл.-М.: «Владос» ,2001.

- А.А. Тыльдсеин «Мы изучаем химию».

- П.А. Глориозов «Проверочные работы по химии для 8-9 классов».

- П.Н.Жуков «Проверочные работы по химии для 10-11 классов».

- В.Л.Рысс «Проверь свои знания по неорганической химии».

- В.М. Потапов «Проверь свои знания по органической химии».

- Н.П. Гаврусейко « Проверочные работы по химии».

- Н.П. Гаврусейко « Проверочные работы по неорганической химии».

- Т.В. Черемухина. «Дидактический материал по химии для вечерней школы».

- Г.П. Хомченко «Задачи для поступающих в ВУЗы».

- Т.К. Васеловская «Вопросы и задачи по органической химии».

- А.С. Гудкова « 500 задач по химии».

- Н.Л.Глинка «Задачи и упражнения по общей химии».

- Я.Л. Голирарб «Сборник задач и упражнений по химии 8-11 классы»

- Ю. Млабий « Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств

Таблицы и иллюстрации

| № | Класс | Название |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-11 | Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева |
| 2 | 8-11 | Таблица растворимости веществ, |
| 3 | 8-11 | Ряд электроотрицательности |
| 4 | 8-11 | Ряд активности металлов |
| 5 | 8-11 | Комплект тематических таблиц для 8-11 классов – 20 таблиц |
| 6 | 8-11 | Уголок «Электронные средства обучения» |
| 7 | 8-11 | Уголок безопасности и ПДД |